附件8.2(QP0002)              採檢容器圖示說明

一、血液培養

| 檢體 | 容器名稱 | 容器圖片 |
| --- | --- | --- |
| 血液 | 圖一：需氧菌培養：藍色血瓶（左） 厭氧菌培養：紫色血瓶（右） 每瓶各 8-10 mL 之血液。 圖二：小兒專用血瓶：粉紅色血瓶 每瓶1~3mL 之血液。 備註：先厭氧瓶後需氧瓶。 | 圖一 圖二 |

二、各類採血管圖示及說明(*新增)

| 採血管 | 外觀 | 添加物 | 用途 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深藍頭管 |  | 不含任何抗凝劑，管壁經硝酸洗過 | 重金屬管分析鋅、銅、鋁專用管 | 6 mL。*白班抽，可與外送單位再確認 |
| *微量血液檢體收集管 |  | 含K2EDTA抗凝劑 | CBC、HbA1C、G6PD | 500μL(上下溫和5次混合) |
| 藍頭管 |  | 含3.2% Na citrate 抗凝劑 | 血液凝固學檢驗PT、APTT、Fibrinogen | 2.7 mL /*1.8 mL(小兒)標準線 (上下溫和5次混合) |
| 黃頭管 |  | Advance SST聚合凝膠及促凝固劑 | 一般生化檢驗、急診檢驗 | 5 mL促凝劑可加速血液凝集(約30 mins) |
| 綠頭管 |  | 含Heparin抗凝劑 | Ammonia | 4mL (上下溫和5次混合) |
| 紫頭管 |  | 含K2EDTA抗凝劑 | CBC、HbA1C、Hb-EP、G6PD、ACTH、血庫 | 3 mL黑色標準線(上下溫和5次混合) |
| 黑頭ESR 試管 |  | 3.8% Sodium Citrate | 紅血球沉降速率 | 1.28 mL採足試管標示血量兩白線中間，上下溫和8次混合 |
| 灰頭管 |  | 含NaF抗凝劑 | 血糖檢驗 | 2 mL上下溫和5 次混合(灰色標準線) |

備註：採血管使用順序：

1.Blood culture tube(先厭氧瓶後需氧瓶) 2. Coagulation tube(PT/APTT)  3. Non additivetube  4.Additivetube：Gel separator tube(SST) 5.Heparin (Sodium/Lithium) 6.EDTA7.ESRà8.NaF

三、其他收集容器圖示及說明

1、細菌培養：

| 檢體 | 容器名稱 | 容器圖片 |
| --- | --- | --- |
| 尿液 | 白蓋採檢盒 |  |
| 痰液 | 白蓋採檢盒（左）或抽痰器(右) |  |
| TB 培養專用管 | 50 mL 尖底離心管 |  |
| 直腸拭子、傷口、膿、生殖道檢體、ENT 拭子、咽喉拭子、眼分泌物 | 需氧Transtube（藍頭） |  |
| 傷口、膿 | 厭氧Transtube（黑頭） |  |
| 腦脊髓液、體液 | 無菌玻璃管 |  |
| 皮膚、毛髮、組織、CVP tip | 白蓋採檢盒 |  |

2、其他容器

| 容器名稱 | 添加物 | 適用項目 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-Y 糞便採檢盒 | 無 | 1. 糞便常規檢驗 2. 糞便寄生蟲檢驗 | 詳包裝袋上說明 |
| 糞便潛血採集管 | 含保存液；防止糞便中的人類血紅素破壞 | Stool Occult Blood（EIA 法） | 以採檢棒括取糞便檢體覆蓋採檢棒溝槽 |
| 尿液收集管 | 無 | 1 尿液常規檢驗 2 Urine myoglobin 3 Pregnancy test（β-HCG） | 不是用尿液培養 |
| 白蓋採檢盒 | 無 | - 所有藥物毒物(Urine) - 用於一般痰液常規檢查、細胞學檢查 | 勿長時間開蓋暴露空氣中。 |
| 50mL火箭筒 | 無 | 適用於水質培養檢驗 | 勿長時間開蓋暴露空氣中。 |
| 24hr集尿袋 | 無 | 收集24小時尿液 | 冷藏保存方式佳 |
| Influenza virus A+B Screening test 專用鼻咽拭子 | 無 | Influenza virus A+B Screening test | 取深部鼻咽處檢體 |
| 毛細管 | Sodium Heparin | Microbilirubin 檢驗 | 易碎操作請小心 |

From QP1901 附件8.2 (2015/10/15)